## Projekt Controller AAA
Projekt Controller | AAA
GA-Gerät: | AAA
Schaltschrank-Nr. | 132_1411_00
Device Name: | A020_132_1411_AAA
Device Instance: | 2000132
Device Description:
Device Location:
IP-Adresse:
Subnetz:
Gateway:
VLAN:
BACnet Object Name | Description | State Text (Tabelle der Zustandstexte) / (B2) / | Notification | BMK | GMS Sichtbar | Anlageteil | Apparat | Anlageteil (Abkürzung) | Apparat (Abkürzung) | Text-Fix | AI | AO | AV | BI | BO | BV | MI | MO | MV | CA | EE | LP | NC | SC | TL | Adresse | Alarm/Definition | State Text | DO | AO | DI | AI | Bemerkung | Lieferant | Fabrikat | Typ | Motor,Ventil, etc. | Grösse | Montageort | Ph | AC/DC | Stromstärke | Leistung | Drehzahl
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01 | Sprinkleranlage Allgemein |  |  |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI03 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI30 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI31 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI32 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI33 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BV20 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI83 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI35 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI02 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI12 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI01 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI05 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI11 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI06 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI23 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI20 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI22 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI21 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI24 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI25 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI26 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg01_BI40 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02 | Sprinkleranlage Allgemein |  |  |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI03 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI30 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI31 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI32 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI33 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BV20 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI83 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI35 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI02 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI12 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI01 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI05 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI11 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI06 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI23 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI20 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI22 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI21 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI24 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI25 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI26 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SpaAlg02_BI40 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0

## Projekt Controller BAA
Projekt Controller | BAA
GA-Gerät: | BAA
Schaltschrank-Nr. | 132_1411_00
Device Name: | A020_132_1411_BAA
Device Instance: | 2001132
Device Description:
Device Location:
IP-Adresse:
Subnetz:
Gateway:
VLAN:
BACnet Object Name | Description | State Text (Tabelle der Zustandstexte) / (B2) / | Notification | BMK | GMS Sichtbar | Anlageteil | Apparat | Anlageteil (Abkürzung) | Apparat (Abkürzung) | Text-Fix | AI | AO | AV | BI | BO | BV | MI | MO | MV | CA | EE | LP | NC | SC | TL | Adresse | Alarm/Definition | State Text | DO | AO | DI | AI | Bemerkung | Lieferant | Fabrikat | Typ | Motor,Ventil, etc. | Grösse | Montageort | Ph | AC/DC | Stromstärke | Leistung | Drehzahl
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01 | Sprinkleranlage Allgemein |  |  |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI03 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI30 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI31 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI32 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI33 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BV20 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI83 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI35 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI02 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI12 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI01 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI05 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI11 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI06 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI23 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI20 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI22 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI21 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI24 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI25 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI26 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg01_BI40 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02 | Sprinkleranlage Allgemein |  |  |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI03 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI30 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI31 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI32 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI33 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BV20 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI83 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI35 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI02 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI12 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI01 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI05 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI11 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI06 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI23 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI20 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI22 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI21 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI24 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI25 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI26 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_BAA_SpaAlg02_BI40 | Sprinkleranlage Allgemein - SpaAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | Sprinkleranlage | Allgemein | Spa | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0