## Projekt Controller AAA
Projekt Controller | AAA
GA-Gerät: | AAA
Schaltschrank-Nr. | 132_1411_00
Device Name: | A020_132_1411_AAA
Device Instance: | 2000132
Device Description:
Device Location:
IP-Adresse:
Subnetz:
Gateway:
VLAN:
BACnet Object Name | Description | State Text (Tabelle der Zustandstexte) / (B2) / | Notification | BMK | GMS Sichtbar | Anlageteil | Apparat | Anlageteil (Abkürzung) | Apparat (Abkürzung) | Text-Fix | AI | AO | AV | BI | BO | BV | MI | MO | MV | CA | EE | LP | NC | SC | TL | Adresse | Alarm/Definition | State Text | DO | AO | DI | AI | Bemerkung | Lieferant | Fabrikat | Typ | Motor,Ventil, etc. | Grösse | Montageort | Ph | AC/DC | Stromstärke | Leistung | Drehzahl
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05 | SGK Allgemein - SgkAlg |  |  |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0 | jjjj | llll
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI35 | SGK Allgemein - SgkAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI03 | SGK Allgemein - SgkAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI01 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI11 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI24 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI33 | SGK Allgemein - SgkAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI02 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI21 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI23 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI26 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI32 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI83 | SGK Allgemein - SgkAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI06 | SGK Allgemein - SgkAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI20 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI22 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI25 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI40 | SGK Allgemein - SgkAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI05 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI12 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI30 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BI31 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg05_BV20 | SGK Allgemein - SgkAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04 | SGK Allgemein - SgkAlg |  |  |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0 | jjjj | llll
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI21 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI05 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BV20 | SGK Allgemein - SgkAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI20 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI23 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI35 | SGK Allgemein - SgkAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI40 | SGK Allgemein - SgkAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI03 | SGK Allgemein - SgkAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI22 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI26 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI06 | SGK Allgemein - SgkAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI01 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI24 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI25 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI30 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI31 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI32 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI33 | SGK Allgemein - SgkAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI83 | SGK Allgemein - SgkAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI02 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI11 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg04_BI12 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03 | SGK Allgemein - SgkAlg |  |  |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI26 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI30 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI35 | SGK Allgemein - SgkAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI06 | SGK Allgemein - SgkAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI02 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI12 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI23 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI33 | SGK Allgemein - SgkAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI03 | SGK Allgemein - SgkAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI25 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI31 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI32 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI83 | SGK Allgemein - SgkAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI05 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BV20 | SGK Allgemein - SgkAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI01 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI11 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI20 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI21 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI40 | SGK Allgemein - SgkAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI22 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg03_BI24 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02 | SGK Allgemein - SgkAlg |  |  |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI03 | SGK Allgemein - SgkAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BV20 | SGK Allgemein - SgkAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI02 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI22 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI35 | SGK Allgemein - SgkAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI40 | SGK Allgemein - SgkAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI05 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI23 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI24 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI26 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI30 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI83 | SGK Allgemein - SgkAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI06 | SGK Allgemein - SgkAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI01 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI12 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI31 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI32 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI33 | SGK Allgemein - SgkAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI11 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI20 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI21 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg02_BI25 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01 | SGK Allgemein - SgkAlg |  |  |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI06 | SGK Allgemein - SgkAlg Noteinspeisung | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI06 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI01 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI11 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI11 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI22 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat ERR | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat ERR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI22 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI23 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat 24V | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat 24V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI23 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI24 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Steuerung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Steuerung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI24 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI25 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Steuerung USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Steuerung USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI25 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI32 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 3 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI32 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI33 | SGK Allgemein - SgkAlg CO2 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | CO2 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI33 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI30 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 1 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI30 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI31 | SGK Allgemein - SgkAlg Brandfallsteuerung 2 | Aus, Ein | 140 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Brandfallsteuerung 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI31 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI83 | SGK Allgemein - SgkAlg Hauptschalter | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Hauptschalter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI83 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI03 | SGK Allgemein - SgkAlg Betriebswahl vor Ort | Aus, Ein | 128 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Betriebswahl vor Ort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI03 |  | Aus | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI05 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 3x400/230V AC Noteinspeisung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI05 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BV20 | SGK Allgemein - SgkAlg DIP-Switch Handbedienung |  | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | DIP-Switch Handbedienung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BV20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI20 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Allgemein | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Allgemein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI20 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI26 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI26 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI40 | SGK Allgemein - SgkAlg Ueberspannungsschutz | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Ueberspannungsschutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI40 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI02 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 230V AC | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 230V AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI02 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI12 | SGK Allgemein - SgkAlg Netz 230V AC USV | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Netz 230V AC USV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI12 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI21 | SGK Allgemein - SgkAlg Sicherungsautomat Signalisation | konstante Drehzahl, konstante Frequenz, konstante Förderhöhe, konstanter Druck, konstanter Differenzdruck, Proportionaldruck, konstanter Volumenstrom, konstante Temperatur, konstantes Niveau, Auto Adapt; State, Flow Adapt; State, Sensor | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | Sicherungsautomat Signalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI21 |  | konstante Drehzahl | 0 | 0 | 1 | 0
A020_132_1411_AAA_SgkAlg01_BI35 | SGK Allgemein - SgkAlg NH3 Alarm | Ausgeloest, Normal | 98 |  | TRUE | SGK | Allgemein | Sgk | Alg | NH3 Alarm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI35 |  | Ausgeloest | 0 | 0 | 1 | 0